人保健康青岛分公司职场空调设备采购及安装项目竞争性谈判采购文件

- 项目概述

1、项目名称：人保健康青岛分公司职场空调设备采购及安装项目。

2、项目背景：前期海发集团（现房东）已为职场更换了空调室外机。但现有的空调内机设备未更换，已使用20年，出现老化能耗高、噪音大、制冷制热效果不佳等问题，影响了工作环境和工作效率。为改善工作条件，提高员工舒适度，确保日常工作顺利进行，特进行此次空调采购项目。

二、供应商资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照副本复印件。

2、具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度财务相关报告。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关设备清单及技术人员资质证明。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近3个月的纳税及社保缴纳证明。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函。

6、厂家授权营销商证明。

三、采购目标及要求

1、采购目标：采购一批高效、节能、环保的空调内机设备。满足不同区域的使用需求，总面积约为1700平方米。新空调应具备良好的制冷制热性能，低噪音运行，易于安装和维护，并符合国家相关标准和环保要求。供应商负责空调设备的安装、调试，确保设备正常运行。提供相关的售后服务，如设备维修、保养等，需在客户提出需求的24小时内完成维修、保养服务。

2、设备要求：空调设备应具备良好的性能，制冷制热效果显著，需与现有外机品牌三菱重工相匹配。设备需符合国家相关标准及行业规范，具备质量合格证明文件。外观应无瑕疵，颜色、款式应与整体环境相匹配。

3、安装要求：安装人员需具备专业资质，严格按照安装说明书及施工规范进行操作。安装过程中因牵扯风管机需要拆除部分房顶，需对拆除部分进行恢复原状。确保安全，避免对建筑物结构造成损坏。安装完成后，需进行全面调试，保证设备运行稳定，各项参数符合要求。

4、项目需求：

| 空调需求清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|  | 嵌入式空调机6p | 套 | 1 |
|  | 嵌入式空调机3p | 套 | 1 |
|  | 风管式空调机5p | 套 | 1 |
|  | 嵌入式空调机（东区）6p | 套 | 3 |
|  | 嵌入式空调机（西区）6p | 套 | 1 |
|  | 嵌入式空调机（电梯厅）3p | 套 | 1 |
|  | 嵌入式空调机（大会议室）6p | 套 | 1 |
|  | 风管式空调机（前台左右）2p | 套 | 3 |
|  | 风管式空调机（南向办公室）3p | 套 | 1 |
|  | 风管式空调机（小会议室）3p | 套 | 1 |
|  | 风管式空调机（办公室）3p | 套 | 1 |
|  | 嵌入式空调机（财务）3p | 套 | 1 |
|  | 风管式空调机（3小办公室）5p | 套 | 1 |
|  | 风管式空调机（北办公室）5p | 套 | 1 |
|  | 吊顶拆除 | 平方 | 160 |
|  | 吊顶恢复 | 平方 | 160 |
|  | 墙面粉刷 | 平方 | 160 |
|  | 人工空调辅料（如铜管，氟利昂等）辅料 |  |  |

四、谈判程序

1、谈判文件获取时间：2025年9月23日

现场获取：供应商需携带营业执照副本复印件等资料到指定地点获取谈判文件。

网上获取：供应商登录指定网站，按要求填写相关信息并上传证明材料，经审核通过后可下载谈判文件。

2、响应文件递交：

递交截止时间：2025年9月28日

递交地点：山东省青岛市市南区东海西路15号英德隆大厦17层

3、谈判时间及地点：

谈判时间：2025年9月28日

谈判地点：山东省青岛市市南区东海西路15号英德隆大厦17层会议室。

4、谈判小组组成：

综合部/财务管理部/社会保险业务部/风险合规部/科技运营部五人组成

5、谈判流程：

谈判小组首先对供应商的响应文件进行初审，检查响应文件是否符合谈判文件要求。然后与通过初审的供应商进行谈判，供应商可对响应文件进行澄清、说明，但不得改变响应文件的实质性内容。谈判过程中，谈判小组会根据谈判情况要求供应商进行报价调整等。最后，谈判小组根据谈判结果推荐成交候选供应商。

- 联系方式

采购方：中国人民健康保险股份有限公司青岛分公司

联系人：周老师

联系电话：13156258587