关于一年期心脑血管健康监测服务及一次性动态心电监测服务公开征集比价文件

项目概况

本项目为心脑血管健康监测智能终端配套服务及一次性动态心电监测服务公开征集采购项目，采购人为中国人民健康保险股份有限公司河南分公司。现通过公开征集方式进行比价确定合格的服务供应商，为客户提供符合要求的一体化心脑血管健康监测相关服务，服务周期为三年。

采购内容及要求

本次采购包含两项核心服务，具体服务内容及技术、服务要求如下：

一、一年期心脑血管健康监测智能终端配套服务

1. 监测数据云端存储与传输服务：提供专属云端存储与传输服务，实现动态心电、血压等心脑血管核心指标数据实时、无延迟传输；数据存储需符合信息安全等级保护相关要求，严格保障客户健康数据隐私与安全。

2. 平台联动对接服务：完成监测数据与采购人健康管理平台的联动对接，实现监测数据与客户健康档案自动关联、动态更新，为健康评估、诊疗指导提供有效数据支撑。

3. 数据异常实时提醒服务：对接采购人医疗预警体系，当监测到心电异常、血压骤升等心脑血管风险指标时，第一时间向医护工作人员及客户本人推送预警信息，确保异常情况快速响应、及时处置。

二、一次性动态心电监测服务

1. 终端与耗材提供：提供符合国家医疗器械标准的一次性动态心电采集终端（贴片式/穿戴式均可）、电极片、电池等全套耗材；终端为一次性使用，不得重复充电、复用，耗材质量需符合相关行业规范。

2. 数据采集与传输：支持24/48/72小时连续稳定采集心电数据，数据自动上传至云平台；具备离线补传功能，确保数据完整率≥99%。

3. 智能分析与预警：内置成熟AI算法，可自动识别停搏、心动过速/过缓、早搏、房颤等各类心律失常；对检测出的危急值，实现即时推送预警。

4. 人工判读与报告：配备具备执业资质的专业医师进行心电数据人工复核，出具符合《心电图标准化与解析建议》的正式诊断报告；普通报告交付时间≤4小时，危急值报告即时出具并推送。

5. 平台与数据服务：为采购人提供专属云平台账号，支持数据存储（存储期限≥3年）、查询、导出、统计分析等功能；数据管理全流程符合国家隐私保护、信息安全相关法律法规，保障数据安全合规。

6. 培训与技术支持：为采购人相关工作人员提供终端操作、平台使用等全流程操作培训和使用指导；提供7×12小时技术支持，故障响应时间≤1小时，远程故障解决时间≤4小时，需现场解决的故障到场时间≤24小时。

响应人资格要求

1. 响应人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书等），具备承担本项目的服务能力。

2. 响应人提供的一次性动态心电采集终端及耗材须具备国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。

3. 响应人须具有完善的服务体系，拥有固定的服务团队，其中从事心电判读的医师须提供有效的执业医师证书，技术支持人员具备相应的专业能力。

4. 响应人近3年（自[2023年1月]至响应截止日）无重大违法违规记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

5. 本项目不接受联合体响应，不允许分包、转包。

响应文件的获取

1. 获取时间：自2026年4月9日-2026年4月13日（北京时间，法定节假日除外）。

2. 获取方式：凡有意参与响应者，需在规定时间内将单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章，委托代理人参与时提供）、比价单、联系人及联系方式发送至采购人指定邮箱：[xueling@piccheath.com ]，邮件主题注明“一年期心脑血管健康监测服务、一次性心电监测服务项目+响应人名称”。采购人审核通过后，将通过邮件向响应人指定相关网址发送招标文件电子版。

3. 本次响应文件免费获取，售后不退。

响应文件的递交

- 响应文件递交截止时间（响应时间）：2026年4月9日-2026年4月13日

- 2. 递交地点：人保e采外网门户平台

评选

1. 评选时间：同响应文件递交截止时间。

评选方式

采购人组建评审小组，根据响应人的响应文件从资质符合性、服务方案可行性、服务团队能力、履约保障措施、报价合理性等方面进行综合评审，择优选定中选供应商。

服务周期及付款方式

1. 服务周期：自合同签订之日起三年。

2. 付款方式：双方协商确定，在合同中明确约定（可参考：按月/按季度根据实际服务量结算，采购人收到供应商合规发票及服务确认单后，在约定时间内支付相应款项）。

其他事项

1. 响应人应认真阅读招标文件全部内容，未按响应文件要求编制的响应文件将被拒绝。

2. 本次征集的响应文件仅作为项目采购参考，采购人保留对响应文件内容进行调整、补充的权利，相关调整将以书面形式通知所有已获取响应文件的响应人。

3. 响应人参与本项目响应即视为认可采购人本次采购的全部要求，中选后须按响应文件承诺签订合同并履行义务。

4. 本项目不收取响应保证金、履约保证金（采购人可根据实际情况调整）。

采购人联系方式

采购人：中国人民健康保险股份有限公司河南分公司

地址：河南省郑州市金水区金水东路绿地新都会九座七层

联系人：薛玲

联系电话：15603441205

邮箱：xueling@piccheath.com

采购人全称:中国人民健康保险股份有限公司河南分公司

2026年4月9日